## 1～３
4.4.3 循環濾過装置
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 | 判 断 基 準 | 周期 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案
|  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 本体 | ろ過圧力が正常である | １Y |  | □
２ 薬注装置 | ①正常に稼働している | １Y |  | □ |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
| ②薬液が十分である | １Y |  | □ |  |  | △ | 実施しない
記事