## 1
4.4.1 オイルサービスタンク（1年点検）
【 容量： 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  | ①基礎及び防油堤に亀裂、損傷がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
|  | ②架台に曲り、さび、損傷等がない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ③基礎ボルト、取付けボルト、固定金具等に緩み、損傷等がない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  | ④配管の取付け状態が適正である |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
|  | ④接合部又は本体に配管荷重が平均負担である |  | □ |  |  |  | ―
２ 外観の状況 |  | ①損傷、腐食等がない |  | □
|  | ②漏れがない |  | □
３ 管 ・ 弁 | a.管 | ①漏れがない |  | □
|  | ①損傷、腐食等がない |  | □
|  | ②緩衝装置の取付けが適正である |  | □
|  | ②緩衝装置が適正に機能する |  | □
| b.弁 | 適正に作動する |  | □
|  | 損傷等がない |  | □
４ 計 器 |  | ①汚れ、損傷がない |  | □
|  | ②指示の狂いがない |  | □
|  | ③固定が良好である |  | □
５ 液面制御装置 【フロート スイッチ】 |  | ①フロートに浸水、損傷等がない |  | □
|  | ②適正に作動する |  | □
|  | ②作動位置が許容範囲 （ ～ ）内にある |  | □
６ 警報装置・ 電極スイッチ |  | ①電極棒に異物付着がない |  | □
|  | ①侵食の状態が許容範囲 （ ）内である |  | □
|  | ②適正に作動する |  | □
７ 通気口 |  | 適正に取付けられている |  | □
８ はしご・点検扉 |  | 取付け状態が適正である |  | □
|  | さび、腐食等がない |  | □
９ 標識・掲示板 |  | 汚れがない |  | □
|  | 表示が明瞭である |  | □
記事
様式 0.0.0
様式 0.0.0
様式 0.0.0
様式 0.0.0
様式 0.0.0