## １
中央監視制御装置以外の機器類（週点検）
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 周期 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
空 気 調 和 等 関 連 機 器
１ 冷却塔 |  | ①ケーシングに異常振動がない | １W |  | □
|  | ②水槽に水漏れがなく、水位に異常がない | １W |  | □
|  | ③送風機の各部に異常音又は異常振動がなく、羽根車の回転が円滑である | １W |  | □
|  | ④凍結防止装置のヒーターの作動電流が定格電流値以下にある | １W |  | □
|  | ⑤冷却水に汚れがある | １W |  | □
２ ポンプ |  | ①各部に異常音、異常振動等がない | １W |  | □ |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ②軸封部からの水漏れが適当である | １W |  | □ |  |  | △ | 実施しない
|  | ③電動機に異常発熱がない | １W |  | □
|  | ④計器の指示値が適正である | １W |  | □
|  | ⑤ポンプ周辺に異常がない | １W |  | □
３ 送風機・還風機・排風機 |  | ①各部に異常音、異常振動等がない | １W |  | □
|  | ②計器の指示値が適正である | １W |  | □
４ 顕熱交換器 |  | ①各部に異常音、異常振動等がない | １W |  | □
|  | ②計器の指示値が適正である | １W |  | □ |  |  | ―
給 排 水 衛 生 機 器
１ポンプ | a.陸上ポンプ | ①各部に異常音、異常振動等がない | １W |  | □
|  | ②計器の指示値が適正である | １W |  | □
|  | ③軸封部からの水漏れが適当である | １W |  | □
|  | ④電動機に異常発熱がない | １W |  | □
|  | ⑤ポンプ周辺に異常がない | １W |  | □
| b.水中ポンプ | 計器の指示値が適正である | １W |  | □
記事