## 1
4.5.1 ・ 受水タンク ・ 高置タンク
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 周期 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  | ①基礎に亀裂、沈下等がない | 1Y |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無 を選択する | 周期Ⅰ
|  | ②固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない | 1Y |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる） | 周期Ⅱ
|  | ③架台にさび、腐食がない | 1Y |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  | ④架台にたわみ、基礎部に隙間がない | 1Y |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため 実施しない
|  | ⑤基礎部の水平度が適正で、不等沈下等がない | 1Y |  | □ |  |  |  | ―
２ 外観の状況 【外部 ケーシング】 |  | ①水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等がない | 1Y |  | □
|  | ②接合金具、接合ボルトに緩み、腐食がない | 1Y |  | □
|  | ③内・外部補強材に緩み、変形がない | 1Y |  | □
|  | ③内面に腐食、損傷がない | 1Y |  | □
|  | ⑤マンホールの密閉状態が適正で施錠してある | 1Y |  | □
３ 付 属 装 置 | a.ボール タップ・ 定水位弁 | ①浸水がない | 1Y |  | □
|  | ①変形、損傷等がない | 1Y |  | □
|  | ②水漏れがない（給水停止時） | 1Y |  | □
|  | ②衝撃がない（給水停止時） | 1Y |  | □
| b.水面制御 及び 警報装置 【フロート スイッチ、 レベル スイッチ、 電極棒】 | ①汚れがない | 1Y |  | □
|  | ①腐食、損傷等がない | 1Y |  | □
|  | ②接続部の緩み、腐食がない | 1Y |  | □
|  | ③正常に作動する | 1Y |  | □
| c.塩素 滅菌器 | ボール弁が正常に作動する | 1Y |  | □
|  | サイホンブレーカーが正常に作動する | 1Y |  | □
４ 配 管 |  | ①変形、腐食、損傷等がない | 1Y |  | □
|  | ②防虫網の詰まりがない | 1Y |  | □ |  |  | 実施の有無 を選択する
|  | ②防虫網の腐食、損傷等がない | 1Y |  | □ |  |  | 実施の有無 を選択する
|  | ③配管支持の固定点の位置が適切である | 1Y |  | □
|  | ④配管の振動、揺れがタンク本体に伝播していない | 1Y |  | □
提案事項