## 1
4.4.5 ・ファンコイルユニット ・ファンコンベクター （シーズンイン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 外観の状況 | a.本 体 |  | ①腐食、変形、破損等がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無 を選択する
|  |  | ②固定金具及びボルト等に緩み、変形、腐食等がない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する （別シートによる）
| b.保温材・ 吸音材 |  | 破損及び脱落がない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
| c.吹出口 |  | 汚れ、破損等がない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため 実施しない
２ 送 風 機 | a.羽根車 |  | ①汚れ、さび、腐食、変形等がない |  | □ |  |  |  | ―
|  |  | ②回転に支障がない |  | □
| b.電動機 |  | ①音、振動等の異常がない |  | □
|  |  | ②絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | ③円滑に回転する |  | □
３ 熱交換器 |  |  | ①コイルに破損、腐食がない |  | □
|  |  | ②フィンに汚れ、目詰まりがない |  | □
４ 排水 系統 |  | a.ドレン パン | 汚れ、さび、腐食等がない |  | □
|  | b.ドレン 排水 | 詰まりがなく排水が正常である |  | □
８ エア フィルター |  | a.ろ材 | 汚れ、損傷等がない |  | □
|  | b.枠 | 変形、腐食等がない |  | □
６ 電装部品 | a.電気配線 |  | 損傷、過熱等がない |  | □
| b.接続端子 |  | 緩みがない |  | □
| c. 操作スイッチ・ 運転表示灯 |  | ①損傷、破損等がない |  | □
|  |  | ②正常に作動する |  | □
|  |  | ③正常に点灯する |  | □
７ 弁 類 |  |  | ①損傷、破損がない |  | □
|  |  | ②エア抜き弁、ドレン抜き弁の作動が正常である |  | □
記事