## 1～2
4.2.3 温水発生機【・真空式 ・無圧式 】 （シーズン ・イン ・オン 点検）
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  | ①亀裂、沈下等がない |  | □
|  | ②ボルトに緩みがない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
２外観の状況 | a.本体 | 汚れ及び燃焼ガスの漏れがない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | 焚口及び掃除口付近に焼損がない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
| b.保温材 | 脱落、損傷等がない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
３ 内 部 の 状 況 | a.燃焼室・ 伝熱面 | ①清掃する |  | □ |  |  |  | ―
|  | ①過熱、腐食、水漏れ等がない |  | □
|  | ②真空度が規定の （ ～ ）内にある |  | □
|  | ③燃焼ガス漏れがない |  | □
|  | ④水位が規定の許容範囲 （ ～ ）内にある |  | □
| b.熱交換器 | ①接続部に水漏れがない |  | □
|  | ②汚れ、詰まりがない |  | □
|  | ②流量が適正である |  | □
|  | ③逃し弁に腐食、損傷等がない |  | □
| c.煙道・煙突 | ①割れ、腐食等がない |  | □
|  | 雨水の浸入がない |  | □
|  | ②排ガスの漏れがない |  | □
|  | ③耐火レンガ・キャスタブルの破損、脱落、すすの堆積がない |  | □
４ 付 属 品 | a.抽気装置 【真空式に 限る】 | ①正常に作動する |  | □
|  | ②抽気ポンプのグランドパッキンに損傷がない |  | □
|  | ③弁に損傷、詰まりがない |  | □
|  | ④配管接続部に緩み、水漏れがない |  | □
|  | ⑤抽気ブローの作動が良好である |  | □
| b.制御安全 装置 | ①温度調節器が正常に作動する |  | □
|  | ②真空式の場合溶解栓に異常がない |  | □
|  | ②真空式の場合温度ヒューズに異常がない |  | □
|  | ③真空式の場合抽気スイッチが正常に作動する |  | □
|  | ③真空式の場合安全スイッチが正常に作動する |  | □
|  | ④無圧式の場合低水位スイッチが正常に作動する |  | □
５ 燃 焼 装 置 | a.バーナー | ①炎口部にすす、カーボン、未燃分等の付着がない |  | □
|  | ②点火及び消火が正常に作動する |  | □
|  | ③燃焼状態が正常である |  | □
|  | ④ノズルに焼損、変形、割れ等がない |  | □
|  | ④ディフューザーに焼損、変形、割れ等がない |  | □
|  | ④バーナータイルに焼損、変形、割れ等がない |  | □
| b.電極棒 | 異物の付着がない |  | □
|  | 腐食がない |  | □
| c.ストレー ナー | 漏れがない |  | □
| d.電磁弁・ 油圧計 | 正常に作動する |  | □
| e.火炎 検出器 | ①検出部に汚れ、焼損、き裂等がない |  | □
|  | ②検出部の装着及び接触が適正である |  | □
| f.燃料 遮断弁 | ①油燃料遮断弁の滴下量が（ ）以下である |  | □
|  | ②ガス燃料遮断弁の漏れ量が（ cc /min ）以下である | cc /min | □
|  | ③弁及び配管の接続部に漏れがない |  | □
| g.地震 感知器 | 作動テストで正常に燃焼が停止する |  | □
６ 操 作 盤 |  | ①盤内機器の取付け状態が適正である |  | □
|  | ①盤内機器の過熱、異臭がない |  | □
|  | ②端子に変色、さび、汚れがない |  | □
|  | ③盤内部の温度が適正である |  | □
|  | ③盤内部に結露水がない |  | □
|  | ④表示灯が正常に点灯する |  | □
|  | ④警報器が正常に発鳴する |  | □
記事