## 1
4.4.4 ・ユニット形空気調和機 ・コンパクト形空気調和機 （シーズンオン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
３ 送 風 機 | c.ベルト |  | 緩みがない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無 を選択する
|  |  | 摩耗、損傷等がない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する （別シートによる）
| e.軸 受 |  | ①音、振動等の異常がない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  |  | ②給油の状態を点検する |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため 実施しない
| g.電動機 |  | ③表面温度に異常な発熱がない |  | □ |  |  |  | ―
|  |  | ④運転電流が定格（ Ａ）以下にある | Ａ | □
５ 加湿器 |  |  | ①加湿器の詰まりの有無を点検し、清掃する |  | □
|  |  | ②作動が正常である |  | □
|  |  | ③汚れ、損傷等がない |  | □
|  |  | ④加湿状態点検用ランプが点灯している |  | □
６ エリミネーター |  |  | 目詰まりがない |  | □
|  |  | 腐食等がない |  | □
７ 水系統 | a.加湿用 給水 |  | ①給水止弁の開閉確認 |  | □
|  |  | ②漏れ、汚れがない |  | □
| b.ドレン パン |  | 汚れ、さび、腐食等の有無を点検し、清掃する |  | □
| c.ドレン 排水 |  | 詰まりがなく排水が正常である |  | □
８ エアフィルター |  | a. ろ材 | ①詰まり、損傷等がない |  | □
|  | b.枠 | ②変形、腐食等がない |  | □
|  | c. フィルター | ③フィルターの交換 |  | □
記事