## 1
4.4.2 ・ 熱交換器 ・ ヘッダー ・ 密閉形隔膜式膨張タンク ・ 貯湯タンク （シーズンオン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  | ①基礎に亀裂、沈下等がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
|  | ②架台に曲り、さび、損傷等がない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ③基礎ボルト、取付けボルト、固定金具に緩み、損傷等がない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  | ④配管支持部に変形がない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
２ 外観の状況 |  | ①損傷、腐食等がない |  | □ |  |  |  | ―
|  | ②漏れがない |  | □
|  | ③ボルトに摩耗、腐食、損傷等がない |  | □
|  | ④保温材の脱落、損傷がない |  | □
４ 圧力計・ 水高計・ 温度計 |  | ①指示値が正常である |  | □
|  | ②漏れがない |  | □
|  | ③汚れ、損傷等がない |  | □
５ 付 属 管 ・ 弁 | a.逃し管 | ①汚れ、漏れがない |  | □
|  | ①損傷、腐食等がない |  | □
|  | ②保温材の脱落、損傷等がない |  | □
| b.その他 の管 | ①漏れがない |  | □
|  | 損傷、腐食等がない |  | □
| c.安全弁 又は 逃し弁 | ①取付けボルトに緩みがない |  | □
|  | ②漏れがない |  | □
|  | ③正常に作動する |  | □
| e.その他 の弁 | 損傷がない |  | □
|  | 正常に作動する |  | □
記事
様式 0.0.0
様式 0.0.0
様式 0.0.0
様式 0.0.0