## 1～２
中央監視制御装置以外の機器類（月点検等）
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 周期 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
空 気 調 和 等 関 連 機 器
１ オイルタンク |  | ①漏洩検知管に変形、損傷及び土砂等の堆積物がない | １M |  | □
|  | ②遠隔油量計に損傷がなく指示に異常がない | １M |  | □
２ オイルサービスタンク |  | ①油の供給及び戻し機能に異常がない | １M |  | □
|  | ②油漏れがない | １M |  | □
３ 熱交換器・ヘッダー・ 膨張タンク |  | ①異常音及び異常振動がない | １M |  | □ |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ②蒸気トラップからドレンが速やかに排除されている | １M |  | □
|  | ③温水又は給湯温度、水頭圧及び蒸気圧力に異常がない | １M |  | □
３ ユニット形給気調和 機・コンパクト形空気 調和機 |  | ①各部に異常音、異常振動等がない | １M |  | □ |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ②還気、給気及び冷温水入口、出口温度差が適正である | １M |  | □
|  | ③加湿器に汚れがない | １M |  | □
|  | ④排水が適正である | １M |  | □
４ ファンコンベクター |  | ①異常音及び異常振動がない | １M |  | □ |  |  | ―
|  | ②ドレン排水に支障がない | １M |  | □
|  | ③汚れがない | １M |  | □
５ 空調用、ロスナイ用、 講堂ファンコイル用等 フィルター |  | フィルターの交換を行う （１Yの中で各種フィルターの交換を行うこと） | １Y |  | □
給 排 水 衛 生 機 器
１ポンプ | a.陸上ポンプ | 逆止弁が正常に動作する | １M |  | □
| b.水中ポンプ | ①揚水機能が正常である | １M |  | □
|  | ②絶縁抵抗の値が適正である | １M |  | □
|  | ③逆止弁が正常に動作する | １M |  | □
２受水槽 | a.飲料用水 槽 | ①マンホール蓋に異常がなく、施錠状態も問題がない | １M |  | □
|  | ②内部の状況及び水位が適正である | １M |  | □
|  | ③周囲及び上部から汚染等の恐れがない | １M |  | □ |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ④本体に異常がない | １M |  | □
|  | ⑤オーバーフロー管に異常がない | １M |  | □
|  | ⑥通気管に異常がない | １M |  | □
|  | ⑦水抜き管に異常がない | １M |  | □
|  | ⑧防虫網に異常がない | １M |  | □
|  | ⑨警報機能に問題がない | １M |  | □
記事