## 1
4.4.1 地下オイルタンク (1年点検）
【 容量： 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基 礎 | a.上部 スラブ | 亀裂、崩没、沈下等がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
| b.マン ホール | ①パッキン及びその当たり面に損傷がなく密閉状態である |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ②プロテクター内部に汚れ、滞水、滞油及び堆積物がない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
２ 本体 及び配管 |  | ①本体の漏れがない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
|  | ①割れ、損傷、腐食等がない |  | □ |  |  |  | ―
|  | ①沈殿物等の汚れがない |  | □
|  | ②配管の漏れがない。 |  | □
３ 通気口 |  | ①取付け状態が良好である |  | □
|  | ②引火防止網の脱落、腐食がない |  | □
|  | ②引火防止網に目詰まりがない |  | □
４ 標識・掲示板 |  | 汚れがない |  | □
|  | 表示が明瞭である |  | □
記事
様式 0.0.0
様式 0.0.0
様式 0.0.0
様式 0.0.0
様式 0.0.0