## 機械設備管理報告書
別記１
|  | 副 館 長 | 学芸課長 | 主 査 | 総務課 | 担 当
機械設備管理報告書（１）
受託者名
令和 年 月 日（ ）天候
温度・湿度基準値・設定値（℃・％）
場 所 |  | 温 度 |  | 湿 度 |  | 備 考
|  | 基準値 | 設定値 | 基準値 | 設定値
収 蔵 庫
主 展 示 室 １
主 展 示 室 ２
特 別 展 示 室
展 示 ケ ー ス
重油使用量（ﾘｯﾄﾙ）
点検時間 | 繰 越 量 |  | 補 給 量 |  | 使 用 量 |  | 残 量
電力・水・使用量
|  | 点検時間 | 前日メーター |  | 当日メーター |  | 使 用 量
電 力 | (KWH)
水 道 | 受 水 槽
(㎥) | そ の 他
技術者

## 設備機器運転状況報告書
別記２
設備機器運転状況報告書（２－１）
受託者名
令和 年 月 日（ ）
箇所 時 間 | 空 調 関 係
| 収 蔵 庫 |  | 主展示室１ |  | 主展示室２ |  | 特別展示室 |  | 荷 解 室
| 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度
| ℃ | ％ | ℃ | ％ | ℃ | ％ | ℃ | ％ | ℃ | ％
0:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
24:00
技術者
ｐ－１

## 設備機器運転状況報告書(2)
別記３
設備機器運転状況報告書（２－２）
箇所 時間 | 空 調 関 係
| 展示ケース |  | ロ ビ ー ホ ー ル |  | ロビー 床 暖 | 資料室 | 会議室 | 講 堂 | 外 気
| 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 温 度 | 温 度 | 温 度 | 温 度
| ℃ | ％ | ℃ | ％ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
0:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
24:00
空 調 機 関 係 |  |  | 運 転 時 間 |  |  |  |  | 当日運転時間
ACU-１（ 収 蔵 庫 ）
ACU-２（ 主 展 示 室 １ ）
ACU-３（ 主 展 示 室 ２ ）
ACU-４（ 特 別 展 示 室 ）
ACU-５（ 展 示 ケ ー ス ）
ACU-７（ ロ ビ - ホ - ル ）
AHU-１（ 外 調 機 ）
ｐ－２

## 設備機器点検報告書
別記４
設備機器点検報告書（３－１）
受託者名
令和 年 月 日（ ）
| 項目 | 機 器 | 点検時間 |  |  |  | 備 考
機器
真空温水機 |  | BH-１
吸収冷温水機 |  | RB-１
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | RR-１
冷却塔 |  | CT-１
空気調和機 |  | AHU-１
ACU-１
ACU-２
ACU-３
ACU-４
ACU-５
ACU-７
還風機 |  | FR-１
FR-２
FR-３
FR-４
FR-５
FR-７
送風機 |  | ボイラー室 FS-１
受水槽 FS-２
空調室 FS-３
電気室 FS-４
発電機 FS-５
床暖用熱 交 換 器
顕熱交換器
チャンバー
重油・サ ービスタ ンク系統 |  | PO-１ No.１
PO-１ No.２
サービスタンク
※別紙報告書の点検項目の結果について、良：○、否：×で標記すること。
技 術 者
ｐ－１
| 項目 | 機器 | 点検時間 |  |  |  | 備考
機器 |  |  | 10:00 |  |  | 16:00
冷温水ポンプ |  | ＰＣ－１
ＰＣ－２
ＰＣ－３
PC－4 No,1
PC－4 No,2
ＰＣD－1
ＰH－1
ＰH－2
PH－3 No,1
PH－3 No,2
ＰH－4
給排水ポンプ |  | PW－１
PW－２
汚水槽PD4-1．2
湧水槽PD1～8
消火ﾎﾟﾝﾌﾟPF-1
冷却塔 |  | CT－１
発電･変電設備 |  | 高圧受電盤
低圧電灯盤
低圧動力盤No,1
低圧動力盤No,2
自家発電機
蓄電池（自発用）
サービスタンク
排風機 |  | 管理諸室FE-１
ﾎﾞｲﾗｰ室FE-２
受水槽室 ＦE－３
UB ＦE－４
空調ﾊﾛﾝ FE-6
便所 FE-7
電気室 FE-8
○：良
区分 |  |  | 結果 （点検時のみ記入） |  |  |  | 清掃の有無
その他（定期点検、清掃）
○：良
ｐ－２

## 設備機器点検報告書 (2)
別記５
設備機器点検報告書（３－２）
| 項目 | 機器 | 点検時間 | 備考
機器
冷温水ポンプ |  | PC-１
PC-２
PC-３
PC-４ No.１
PC-４ No.２
PCD-１
PH-１
PH-２
PH-３ No.１
PH-３ No.２
PH-４
給排水ポンプ |  | PW-１
PW-２
汚水槽 PD４-1.2
湧水槽 PD１～８
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ PF-１
冷却塔 |  | CT-１
発電･変電設備 |  | 高圧受電盤
低圧電灯盤
低圧動力盤 No.１
低圧動力盤 No.２
自家発電機
蓄電池（自発用）
サービスタンク
排風機 |  | 管理諸室 FE-１
ﾎﾞｲﾗｰ室 FE-２
受水槽室 ＦE-３
UB ＦE-４
空調ﾊﾛﾝ FE-６
便所 FE-７
電気室 FE-８
※別紙報告書の点検項目の結果について、良：○、否：×で標記すること。
ｐ－２

## 冷温水機関係運転報告書
別記６
冷温水機関係運転報告書（４－１）
受託者名
令和 年 月 日（ ）
| 計測箇所 | 真空式温水機 B H － １
|  |  | 設定温度 |  |  | 油圧計 |  |  | 燃焼視窓 |  |  | 水面視窓 |  | 入口温度 |  |  | 出口温度 |  | 入口流量 |  |  |  | 出口流量 |  |  | 缶圧力計 |  |  | 煤煙濃度 |  | メlタl |  | アワl | 1 |  | 1
時間 |  |  | ℃ |  |  | kg |  | 良 否 |  |  | 良 否 |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  | ｔ |  |  |  | ｔ |  | cmHg |  |  |  | ％ |  | h
0:00
4:00
8:00
12:00
16:00
20:00
24:00
| 計測箇所 | 吸収式冷温水発生機 R B － １
|  | 冷 |  | 温 | 水 |  | 冷 | 却 |  | 水 | 再生器圧力 |  | 再生器温度 |  | 排ガス温度 | 運転時間 |  | 発停回数 |  | 燃焼時間 |  | 燃焼発停回数 |  | 油吐出圧力 |  |  | 油戻 り 圧力 | 冷 温 水 設 定 温 度 |  | 煤煙濃度 |  | 抽気ポンプ運転
|  | 入口温度 |  | 出口温度 | 流 量 |  | 入口温度 | 出口温度 |  | 流 量
時間 |  | ℃ |  | ℃ | t |  | ℃ | ℃ |  | t | cmHg |  | ℃ |  | ℃ | H |  | 回 |  | H |  | 回 |  | hPa |  |  | hPa | ℃ |  | ％ |  | H
0:00
4:00
8:00
12:00
16:00
20:00
24:00
技術者
ｐ－１

## 冷温水機関係運転報告書裏面 (2)
別記７
冷温水機関係運転報告書（４－２）
| 計測箇所 | チリングユニット RR－１ | [15 empty] | 冷却塔 CT－１
|  |  | 運 転 音 | 圧力 |  |  | 電源電圧 | 外気温度 | 冷 水 入 口 温 度 | 冷 水 出 口 温 度 | 冷水電圧 | 冷 却 水 入 口 温 度 | 冷 却 水 出 口 温 度 |  | 冷却水電圧 |  | 各 配 管 ガ ス 漏 れ |  | 散水状態 |  | 電源電流
|  |  |  | 左側 |  | 右側
|  |  |  | 吐出 |  | 吐出
|  |  |  | 吸入 |  | 吸入
時間 |  | 良 否 |  | kg |  | kg | V | ℃ | ℃ | ℃ | V | ℃ | ℃ |  | V | 良 否 |  | 良 否 |  |  | A
時 間 機 器 名 |  |  |  |  | 運 転 時 間 | [5 empty] | 前日運転時間 |  |  | 運転状況及び作業内容
B H － １ （真空式温水機） |  |  |  |  | 当 日
延 時 間
R B － １ （冷温水発生機） |  |  |  |  | 当 日
延 時 間
P R － １ （ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） |  |  |  |  | 当 日
延 時 間
C Ｔ － １ （冷 却 塔） |  |  |  |  | 当 日
延 時 間
抽 気 ポ ン プ |  |  |  |  | 当 日
延 時 間
ｐ－２

## 空気調和機器等運転状態報告書
別記８
空気調和機器等運転状態報告書（５－１）
受託者名
令和 年 月 日（ ）天気
（調査日 毎月 10日 20日 30日）
空 気 調 和 機
名 称 | 負荷 系 統 |  |  |  | 定格出力 |  | 冷 水 | [6 empty] | 温 水 | [5 empty] | 電 流 | フイルター
[7 empty] | 入 口 |  |  |  | 出 口 |  |  | 入 口 |  | 出 口
[7 empty] | 圧力 |  | 温度 |  | 圧力 | 温度 |  | 圧力 | 温度 | 圧力 |  | 温度 |  |  |  | 差圧
[5 empty] | KW |  | hPa |  | ℃ |  | hPa | ℃ |  | hPa | ℃ | hPa |  | ℃ |  | A | mm
外 調 機 | A H U - １ |  |  |  | 3.7
| F E - １ |  |  |  | 1.5
収 蔵 庫 | A C U - １ |  |  |  | 5.5
| F R - １ |  |  |  | 3.7
主展示室 １ | A C U - ２ |  |  |  | 11
| F R - ２ |  |  |  | 5.5
主展示室 ２ | A C U - ３ |  |  |  | 11
| F R - ３ |  |  |  | 3.7
特別展示室 | A C U - ４ |  |  |  | 11
| F R - ４ |  |  |  | 11
展示ケース | A C U - ５ |  |  |  | 1.5
| F R - ５ |  |  |  | 1.5
ロビーホール | A C U - ７ |  |  |  | 15
| F R - ７ |  |  |  | 11
|  |  |  | 計測箇所 |  | 所属 |  |  |  | 型式 |  |  | 定格出力 |  | 蒸気発生量 |  | 能力要求 |  |  | 電流
|  | 機器 | [12 empty] | kg/h |  | ％ |  |  | Ａ
|  |  | 空調機器の加湿器 |  | ACU-１ |  |  |  | WM-１ |  |  | 6.1
[5 empty] | ACU-２ |  |  |  | WM-２ |  |  | 24.3
[5 empty] | ACU-３ |  |  |  | WM-３ |  |  | 24.3
[5 empty] | ACU-４ |  |  |  | WM-４ |  |  | 17.5
[5 empty] | ACU-５ |  |  |  | WM-５ |  |  | 6.1
[5 empty] | ACU-７ |  |  |  | SMP-SK |  |  | 0.107
[5 empty] | AHU-１ |  |  |  | SMP-SK |  |  | 0.107
技術者
ｐ－１

## 空気調和機器等運転状態報告書 (2)
別記９
空気調和機器等運転状態報告書（５－２）
（調査日 毎月 10日 20日 30日）
送風機・還風機・排風機・排煙機
名 称 |  | 送 風 機 |  |  | 送 風 機 |  | 送 風 機 |  | 送 風 機 |  | 送 風 機 |  | 還 風 機 |  | 還 風 機 |  | 還 風 機 |  | 還 風 機 |  | 還 風 機 |  | 還 風 機
| FS-1 |  |  | FS-2 |  | FS-3 |  | FS-4 |  | FS-5 |  | FR-1 |  | FR-2 |  | FR-3 |  | FR-4 |  | FR-5 |  | FR-7
規 格 | 0.27KW |  |  | 150W |  | 0.9KW |  | 0.9KW |  | 0.9KW |  | 3.7KW |  | 5.5KW |  | 3.7KW |  | 11KW |  | 1.5KW |  | 11KW
電流・電圧 | A |  |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A
名 称 |  | 排 風 機 |  |  | 排 風 機 |  | 排 風 機 |  | 排 風 機 |  | 排 風 機 |  | 排 風 機 |  | 排 風 機 |  | 排 風 機 |  | 排 煙 機 |  | 排 煙 機 |  | 排 煙 機
| FE-1 |  |  | FE-2 |  | FE-3 |  | FE-4 |  | FE-6 |  | FE-7 |  | FE-8 |  | FE-10 |  | FSM-1 |  | FSM-2 |  | FSM-3
規 格 | 1.5KW |  |  | 0.28KW |  | 270W |  | 50KW |  | 0.9KW |  | 0.27KW |  | 0.35KW |  | 40W |  | 11KW |  | 11KW |  | 11KW
電流・電圧 | A |  |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A
ポ ン プ 類 ・ そ の 他
名 称 |  | 冷水循環ポンプ |  |  | 冷水一次ポンプ |  | 冷水一次ポンプ |  | 冷水二次ポンプ |  | 温水一次ポンプ |  | 温水一次ポンプ |  | 温水二次ポンプ |  | 温水循環ポンプ |  | 自動給水ユニット |  | 給水ポンプユニット |  | 補給水ポンプユニット |  | 冷却水ポンプ
| PC-1 |  |  | PC-2 |  | PC-3 |  | PC-4 |  | PH-1 |  | PH-2 |  | PH-3 |  | PH-4 |  | PW-1 |  | PW-2 |  | PW-1 |  | PCD-1
規 格 | 3.7KW |  |  | 2.2KW |  | 3.7KW |  | 15KW |  | 1.5KW |  | 3.7KW |  | 11KW |  | 1.5KW |  | 0.25KW |  | 2.2KW |  | 1.5KW |  | 11KW
電流・電圧 | A |  |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | ／A
名 称 |  | オイルポンプ |  |  | オイルポンプ１ |  | オイルポンプ２ |  | オイルポンプ |  | 機械排水ポンプユニット |  | 機械排水ポンプユニット |  | 湧水ポンプ |  | 汚水ポンプ |  | 消火栓ポンプユニット |  | 冷 却 塔 |  | 自家発電直流電圧
| POR-1 |  |  | PO-1 |  | PO-1 |  | PO-2 |  | PD-2 |  | PD-3 |  | PD-1 |  | PD-4 |  | PF-1 |  | CT-1
規 格 | 0.2KW |  |  | 0.2KW |  | 0.2KW |  | 0.2KW |  | 0.25KW |  | 0.25KW |  | 0.25KW |  | 0.75KW |  | 5.5KW |  | 2.2KW |  | 24V
電流・電圧 | A |  |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | V
ｐ－２