## 1
5.1.1 中央監視制御装置
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 周期 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１監視制御機器 | a.外観 | ①腐食、浸水等がない | １D |  | □ |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ②異常音、異臭、異常振動等がない | １D |  | □ |  |  | △ | 実施しない
| b.装置・ 機器等 | ①ディスプレイ装置・キーボード等の画面の異常、異臭、異常音、異常な温度上昇等がなく、正常に作動する | １D |  | □
|  | ②プリンタの用紙量・印字確認、オンラインスイッチ等に問題がない | １D |  | □ |  |  | × | 該当しないため実施しない
２ 電源装置 【UPS装置】 | a.整流装置・ インバータ 装置 | ①汚れ、損傷、加熱等の温度上昇及び変形、異常音、異臭、腐食等がない | １W |  | □ |  |  | ―
|  | ③表示灯類の点灯状態が正常である | １W |  | □
記事