## 消防用設備等一覧
別紙２
消 防 用 設 備 等 一 覧
・ 第１回（総合点検・機器点検）
項目 | 機器名称 | 数量
１ 消火器具 | 消火器（蓄圧式） | 19 | 本
２ 屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| 制御盤 | 1 | 組
| 消火栓 | 7 | 組
| 起動用スイッチ | 10 | 個
| 表示灯 | 1 | 式
| 水源（貯水槽、給水装置､ﾊﾞﾙﾌﾞ類等） | 1 | 式
| 呼水装置 | 1 | 台
| 放水試験 | 1 | 式
| ホースの耐圧性能 | 6 | 本
３ ハロゲン化物消火設備 | 消火剤貯蔵容器（ハロン1301） | 18 | 個
| 容器弁開放装置（ガス圧式） | 3 | 台
| 起動用ガス容器 | 3 | 個
| 起動用操作箱 | 4 | 個
| 音響装置 | 11 | 個
| 制御盤 | 1 | 組
| 電源装置 | 1 | 式
| 圧力スイッチ | 4 | 個
| 不還弁 | 16 | 個
| 放出表示灯箱 | 4 | 個
| 選択弁 | 3 | 個
| ヘッド | 31 | 個
| 作動試験 | 1 | 式
４ 自動火災報知設備 | 受信機（Ｐ型１級） | 1 | 台
| 副受信機 | 1 | 個
| 定温式スポット感知器 | 51 | 個
| 煙感知器 | 87 | 個
| Ｐ型１級発信器 | 9 | 個
| 表示灯 | 9 | 個
| 音響装置（電鈴） | 11 | 個
| 常用電源 | 1 | 式
| 非常用電源 | 1 | 式
５ 非常放送設備 | 増幅器操作部 | 1 | 式
| スピーカー | 51 | 個
| 遠隔操作器 | 1 | 個
| 起動装置（押しボタン） | 1 | 個
| 常用電源 | 1 | 式
| 非常用電源 | 1 | 式
６ 誘導灯・標識 | 誘導灯 | 15 | 個
| 誘導標識 | 3 | 個
７ 非常電源 （自家発電設備） | 設置状況 | 1 | 式
| 換気状況 | 1 | 式
| 排気筒 | 1 | 式
| 照明 | 1 | 式
| 始動装置・蓄電池 | 1 | 式
| 充電装置 | 1 | 式
| 燃料タンク | 1 | 式
| 冷却水 | 1 | 式
| 制御盤 | 1 | 式
| 切替盤 | 1 | 式
| エンジン | 1 | 式
| 発電機 | 1 | 式
| 無負荷運転 | 第２回目のみ
| 負荷運転 | 1 | 式
| 接地抵抗 | 1 | 式
| 絶縁抵抗 | 1 | 式
８ 排煙設備 | 排煙機 | 1 | 式
| 制御盤 | 1 | 式
| ダンパー（ＦＤ以外） | 16 | 個
| ダンパー（ＦＤ） | 79 | 個
| 排煙口 | 6 | 個
| 防火戸（ドア式：Ｓ） | 1 | 枚
| 電動シャッター | 3 | 枚
| 可動垂れ壁 | 1 | 枚
| 排煙装置（起動盤） | 3 | 式
| 交流電源 | 1 | 式
９ 非常用照明設備 | 非常用照明 | 36 | 個
| 照度測定 | 4 | 個
・ 第２回（機器点検）
項目 | 機器名称 | 数量
１ 消火器具 | 消火器（蓄圧式） | 19 | 本
２ 屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| 制御盤 | 1 | 組
| 消火栓 | 7 | 組
| 起動用スイッチ | 10 | 個
| 表示灯 | 1 | 式
| 水源（貯水槽、給水装置､ﾊﾞﾙﾌﾞ類等） | 1 | 台
| 呼水装置 | 1 | 本
| ホースの耐圧性能 | 第１回目のみ
３ ハロゲン化物消火設備 | 消火剤貯蔵容器（ハロン1301） | 18 | 個
| 容器弁開放装置（ガス圧式） | 3 | 台
| 起動用ガス容器 | 3 | 個
| 起動用操作箱 | 4 | 個
| 音響装置 | 11 | 個
| 制御盤 5回線以下 | 1 | 組
| 電源装置 | 1 | 式
| 圧力スイッチ | 4 | 個
| 不還弁 | 16 | 個
| 放出表示灯箱 | 4 | 個
| 選択弁 | 3 | 個
| ヘッド | 31 | 個
| 作動試験 | 1 | 式
４ 自動火災報知設備 | 受信機（Ｐ型１級） | 1 | 台
| 副受信機 | 1 | 個
| 定温式スポット感知器 | 51 | 個
| 煙感知器 | 87 | 個
| Ｐ型１級発信器 | 9 | 個
| 表示灯 | 9 | 個
| 音響装置（電鈴） | 11 | 個
| 常用電源 | 1 | 式
| 非常用電源 | 1 | 式
５ 非常放送設備 | 増幅器操作部 | 1 | 式
| スピーカー | 51 | 個
| 遠隔操作器 | 1 | 個
| 起動装置（押しボタン） | 1 | 個
| 常用電源 | 1 | 式
| 非常用電源 | 1 | 式
６ 誘導灯・標識 | 誘導灯 | 15 | 個
| 誘導標識 | 3 | 個
７ 非常電源 （自家発電設備） | 設置状況 | 1 | 式
| 換気状況 | 1 | 式
| 排気筒 | 1 | 式
| 照明 | 1 | 式
| 始動装置・蓄電池 | 1 | 式
| 充電装置 | 1 | 式
| 燃料タンク | 1 | 式
| 冷却水 | 1 | 式
| 制御盤 | 1 | 式
| 切替盤 | 1 | 式
| エンジン | 1 | 式
| 発電機 | 1 | 式
| 無負荷運転 | 1 | 式
| 負荷運転 | 第１回目のみ
| 接地抵抗 | 第１回目のみ
| 絶縁抵抗 | 第１回目のみ
８ 排煙設備 | 排煙機 | 1 | 式
| 制御盤 | 1 | 式
| ダンパー（ＦＤ以外） | 16 | 個
| ダンパー（ＦＤ） | 79 | 個
| 排煙口 | 6 | 個
| 防火戸（ドア式：Ｓ） | 1 | 枚
| 電動シャッター | 3 | 枚
| 可動垂れ壁 | 1 | 枚
| 排煙装置（起動盤） | 3 | 式
| 交流電源 | 1 | 式
９ 非常用照明設備 | 非常用照明 | 36 | 個
| 照度測定 | 4 | 個